## Quote
Kopano Electrical Distributors
Quotation Q27653
Date: 2026-10-25
Valid until: 2026-11-10
Currency: ZAR
# | Description | Unit | Qty | Unit price
1 | MCB, 3-pole, 63 A, 10 kA [SKU-7496] | no | 11 | 444
2 | MCB, 1-pole, 20 A, 6 kA [SKU-4782] | no | 45 | 97
3 | PVC trunking, 100 x 50 mm [SKU-6367] | m | 121 | 114
4 | 3C+E 4 mm2 PVC/PVC copper cable, for conduit installation [SKU-2674] | m | 1091 | 40
5 | 4C+E 1.5 mm2 PVC/PVC copper cable, for conduit installation [SKU-8838] | m | 369 | 46
6 | Earth rod, copper clad, 1.5 m [SKU-8875] | no | 17 | 274
7 | MCB, 1-pole, 32 A, 6 kA [SKU-1363] | no | 45 | 104
8 | 3C+E 2.5 mm2 PVC/PVC copper cable, for conduit installation [SKU-8630] | m | 1091 | 38
9 | LED panel light fitting, 600 x 600 mm, 18 W, recessed [SKU-5676] | no | 39 | 795
10 | Sub distribution board, 63 A, 12-way, surface mounted [SKU-6847] | no | 5 | 7541
11 | Earth leakage unit, 63 A, 30 mA [SKU-2853] | no | 7 | 1126
12 | 4C+E 4 mm2 PVC/PVC copper cable, for conduit installation [SKU-1707] | m | 1106 | 56
13 | Testing, commissioning and certificate of compliance [SKU-9861] | sum | 1 | 25450
14 | Earth leakage unit, 100 A, 30 mA [SKU-4990] | no | 7 | 1008
15 | PVC conduit, 25 mm, surface mounted [SKU-1290] | m | 257 | 60
16 | 4C+E 2.5 mm2 PVC/PVC copper cable, for conduit installation [SKU-1735] | m | 432 | 45